獐子岛教学楼多媒体教学系统数据线项目

采购内容参数要求及评分细则

一、采购内容参数要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤HDMI视频线 | 不低于光纤 HDMI2.0高清视频线，支持最高8K@60Hz传输； 20米/根；成品线； | 59 | 条 | 3年 |
| 2 | 国标6类网线 | 不低于CAT6 UTP 线径不低于0.57mm；305米/箱 | 5 | 箱 | 3年 |

其他要求	：

★1、交货时间：自合同签订之日起，15个日历日内完成全部供货及安装；

★2、交货地点：采购人指定地点；

★3、产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

★4、投标价格应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、安装及调试费、保险费、装卸费、材料费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

★5.安装调试：需按照招标人的需求进行原有老化线材拆除、新线材布线、线缆安装及调试工作，所需使用线槽、膨胀栓、螺丝、扎带等辅材均需要满足招标人的要求，并由中标单位提供。安装过程最大限度保护线材传输性能，不能损伤线缆，不得妨害信号传输，效果存在问题的线缆，中标单位需要给与整体更换，不得采用接线等维修方式处理；已部署的线路链接到相应适用设备，确保传输畅通；不能对地面、墙体、家具设备等造成破坏，如有损坏，应恢复原状与周围环境保持一致。安装作业完成后，应小心清除杂物，做好清洁维护工作。

★6.在项目安装调试实施过程中及售后服务期内，项目中标人需承诺指定专人负责与用户保持长期的联系与服务。

二、评分细则

| 条款内容 | 编列内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 1.供货及安装实施方案：30分 2.售后服务保障方案：30分 3.投标报价部分：40 分 |  |
| 供货及安装实施方案 | 1、方案中对供货时间保障方案、安装实施方案、安装技术人员简介、现场安装调试、现场验收测试等方面表述完整、全面，逻辑严谨，有很强的针对性，得30分； 2、方案中对供货时间保障方案、安装实施方案、安装技术人员简介、现场安装调试、现场验收测试等方面在表述完整，逻辑合理，有针对性等方面存在瑕疵，得20分； 3、方案中缺少对供货时间保障方案、安装实施方案、安装技术人员简介、现场安装调试、现场验收测试等方面的表述，有逻辑矛盾，或所提供的方案与本项目无关，得10分； 注：未提供此项得0分。 | 30 |
| 售后服务保障方案 | 投标人应结合本项目采购需求及采购人实际情况编制售后服务方案，方案中应包含售后服务人员安排、售后服务响应时间、完善的回访维修保养计划等内容。 1.投标人服务方案详尽、准确，售后服务系统完善，无遗漏，有专业的售后服务团队，人员完善，响应速度快、有优化及合理建议，能够充分满足招标人需求，得30分; 2.投标人服务方案内容简单，但无遗漏，有专业的售后服务团队，但人员不完善，响应速度较慢，无优化及合理建议，基本满足招标人的需求，得20分; 3.投标人服务方案内容不完整，无售后服务团队人员响应时间慢，得10分; 注：未提供此项得0分。 | 30 |

注：评分表中涉及的内容投标人投标文件中须逐条提供响应（自拟格式）。提供虚假产品及相关内容者，中标后取消中标资格，并依法追究其法律责任。